OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

„Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku administracyjnym Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim”.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 6 szt. drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych płytowych wraz z ościeżnicami do pomieszczeń biurowych polegająca na demontażu istniejących drzwi, dostawie i montażu nowych wg. poniższego zestawienia:

- drzwi nr 1 – biuro, prawe;

- drzwi nr 2 – sekretariat, prawe;

- drzwi nr 3 – kierownik, lewe;

- drzwi nr 4 – biuro, prawe;

- drzwi nr 5 – biuro, lewe;

- drzwi nr 6 – pomieszczenie socjalne, lewe.

Rozmieszczenie drzwi - zgodne z załącznikiem nr 1.

Charakterystyka (1 kpl. drzwi):

- skrzydło o konstrukcji ramowej o wym. 80 cm, pojedyncze, płytowe (MDF/HDF), oklejone folią, wypełnienie szklane z szyby mlecznej decormat wg. załącznika nr 2.

- ościeżnica regulowana;

- okucie: klamka srebro (matowa) z szyldem jednoczęściowym, wkładka patentowa (kpl. kluczy – 3  szt.), zawiasy czopowe;

- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po przedstawieniu propozycji.

Drzwi należy osadzić w głębi wnęki patrząc od korytarza.

Drzwi mają być otwierane do wnętrza biura.

Zakres robót objętych zamówieniem:

- Demontaż i wywóz istniejącej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami i progami oraz gruzu we własnym zakresie;

- Prace naprawcze, malarskie i murarskie (uzupełnienie tynków ościeży) mające na celu scalenie struktury i koloru ścian, w których zostaną wymienione drzwi, ze stanem istniejącym.

- Malowanie należy wykonać dwukrotne wraz z uprzednim gruntowaniem w kolorze ścian zgodnie ze stanem istniejącym.

- Narożniki ścian należy obrobić profilami aluminiowymi aby uzyskać kąty proste i równe krawędzie (w przypadku ich uszkodzenia podczas demontażu).

- Pełne wykończenie progów.

- Ewentualne docięcie skrzydła w związku z wyregulowaniem wysokości jego osadzenia.

- Inne roboty towarzyszące niezbędne do kompleksowego wykończenia osadzonych drzwi.

Lokalizacja robót: Budynek administracyjny Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Mickiewicza 9

Miejsce montażu: korytarz, ściany pomalowane farbą emulsyjną, wykończone gładzią szpachlową, posadzki wyłożone wykładzinami elastycznymi PVC i dywanowymi.

Wykonawca przed złożeniem oferty winien we własnym zakresie dokonać pomiarów 
w budynku RDW Starogard Gdański przy ul. Mickiewicza 9, w godz. od 700 do 1430

Roboty można prowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500

Termin wykonania:  30.10.2015 r.

Płatność: zgodnie z zapisami umowy 30 dni.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2